РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 27 мая 2019 года | с. Зеньковка | № 33 |

|  |  |
| --- | --- |
| Об определении поставщика на право заключить муниципальный контракт на установку уличного освещения в селе Зеньковка ` |  |

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация сельсовета

**постановляет:**

1. Осуществить закупку на право заключить муниципальный контракт на установку уличного освещения в селе Зеньковка. Закупку осуществить способом электронного аукциона. Закупку осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Утвердить:

- состав аукционной комиссии;

- документацию об электронном аукционе;

- проект муниципального контракта.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Н.В.Полунина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации сельсовета от 27.05.2019 № 33  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого аукциона в электронной форме на право

заключить муниципальный контракт на выполнение работ по

монтажу уличного освещения села Зеньковка Константиновского района

Закупка у субъектов малого предпринимательства,

 социально ориентированных некоммерческих организаций

с. Зеньковка, 2019

**Содержание документации об аукционе:**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Законодательное регулирование

1.2.Заказчик, уполномоченный орган

1.3.Термины, используемые в документации об электронном аукционе

1.4.Требования к участникам аукциона

1.5. Расходы на участие в аукционе

1.6.Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.7.Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1.8. Преференции

1.9.Основания отстранения от участия в закупке

1.10.Разъяснение документации об электронном аукционе и внесение в неё изменений

1.11.Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.Подготовка заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по её заполнению

2.1.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе

2.2. Требования к содержанию, составу заявки

2.3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

2.4.Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

3.Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе

4.Определение победителя электронного аукциона

5.Заключение контракта по результатам электронного аукциона

5.1.Срок заключения контракта

5.2.Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта

6.Обеспечение исполнения контракта

7.Антидемпинговые меры

II. Информационная карта электронного аукциона

1. Приложение 1 «Техническое задание»

2. Приложение 2 «Форма заявки на участие в аукционе»

III. Проект муниципального контракта

1. Приложение 1 «Техническое задание»

2. Приложение 2 «Локальные сметы»

IV. Описание объекта закупки

V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

## I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

**1.1. Законодательное регулирование**

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок, включая нормативные правовые акты Амурской области.

## 1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона».

Уполномоченный орган- проводит аукцион в электронной форме ( далее – электронный аукцион) в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе

Контрактная служба – служба, выполняющая в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

### Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки, или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и не переданные уполномоченному органу.

## 1.3.Термины, используемые в документации об электронном аукционе

### Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого электронного аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

Документация об электронном аукционе - документация, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания) или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение государственного контракта, зарегистрированное в единой информационной системе и аккредитованное на электронной площадке [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru).

*В соответствии с частью 50 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе, по 31 декабря 2019 года включительно участником электронного аукциона, участником закупки признаются в том числе лица, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный* *статьей 62* *Федерального закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.*

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.

*В соответствии с частью 10.1 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с* *частью 3 статьи 24.1* *Федерального закона о контрактной системе, закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронного аукциона осуществляются на ранее прошедших отбор* *электронных площадках**.*

Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

Единая комиссия – комиссия, созданная уполномоченным органом для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - единая информационная система).

## 1.4.Требования к Участникам электронного аукциона.

В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания) или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», зарегистрированные в единой информационной системе и в порядке информационного взаимодействия аккредитованные оператором электронной площадки на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на специальном счете\* участника электронного аукциона, открытом им в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо предоставившие банковскую гарантию, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренном документацией об электронном аукционе.

*В соответствии с частью 50 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе подача заявок на участие в электронном аукционе и участие электронном аукционе по 31 декабря 2019 года включительно осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный* *статьей 62* *Федерального закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.*

Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».

## 1.5.Расходы на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе и участием в электронном аукционе.

**1.6.Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**

Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов.

В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

## 1.7.Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

### В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, это отражается в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

Участники закупок обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным коммерческим организациям.

Заказчик вправе установить требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

**1.8.Преференции, запреты, ограничения**.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сооветствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе устанавливаются следующие запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок:

1.8.1. в случае закупки отдельных видов товаров участникам закупки, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в случае наличия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего страну происхождения товара из государств - членов Евразийского экономического союза (декларация участника закупки), предоставляются **преференции** в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, установленном приказом Минэкономразвития от 25.03.2014 **№ 155** «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.8.2. в случае закупки отдельных видов товаров машиностроения устанавливается **запрет** на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от14.07.2014 **№656** "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

1.8.3. в случае закупки отдельных видов товаров легкой промышленности устанавливается **запрет** на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 **№791** "Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд";

1.8.4. в случае закупки отельных видов программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение и (или) права на него) устанавливается **запрет** на допуск программного обеспечения и (или) права на него, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 **№1236** "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

1.8.5. в случае закупки отдельных видов радиоэлектронной продукции устанавливаются **ограничения и условия допуска** такой продукции, происходящей из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 **№968** "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

1.8.6. в случае закупки отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности устанавливается **запрет** на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза) в соответствии с постановлением Правительства РФ от05.09.2017 **№ 1072** "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

1.8.7. в случае закупки отельных видов медицинских изделий устанавливаются **ограничения и условия допуска** такого товара, происходящего из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 **№102** «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.8.8. в случае закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов устанавливаются **ограничения и условия допуска** таких лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2015г. **№ 1289** «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.8.9. в случае закупки отдельных видов пищевых продуктов устанавливаются **ограничения допуска** таких продуктов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 №**832** "Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.8.10. в случае закупки стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии) устанавливаются **ограничения и условия допуска** такой продукции, происходящей из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.12.2017 **№1469** "Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Информация об установленных запретах и ограничениях допуска, преференциях отражается в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона».

**1.9.Основания отстранения от участия в закупке**

### Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

В случае закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации начальная (максимальная) цена контракта превышает три миллиона рублей, установленную постановлением Правительства Амурской области от 23.03.2016 №92 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого цена закупаемых лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для обеспечения нужд области не может превышать их предельную отпускную цену") превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

## 1.10.Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесения в неё изменений.

Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого электронного аукциона.

*В соответствии с частью 50 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе участниками закупки по 31 декабря 2019 года включительно, признаются в том числе лица, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный* *статьей 62* *Федерального закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.*

### В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком электронном аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышаеттри миллиона рублей, не менее чем семь дней.

**1.11.Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)**

Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе, в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

**2.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.**

**2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе**

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

**2.2. Требования к содержанию, составу заявки:**

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

**2.2.1.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:**

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, «Информационной карте электронного аукциона» условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

**2.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:**

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

- документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона о контрактной системе, или копии этих документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»), а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

-копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

- документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со [статьями 28](#Par438) - 29 Федерального закона о контрактной системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»);

- документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»).

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

- декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в «Информационной карте электронного аукциона» ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

В соответствии с частью 6.1 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

**2.3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе**

2.3.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документации об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

2.3.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 2.2.1. и 2.2.2. настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.3.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

2.3.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

2.3.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе;

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе;

5) наличия в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления в «Информационной карте электронного аукциона» требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

2.3.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом [2.3.5](#Par4) настоящего раздела, частью 20 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона о контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

2.3.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет уполномоченному органу предусмотренную пунктом 2.2.1. настоящего раздела  первую часть заявки на участие в аукционе.

2.3.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.3.9. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной пунктами 2.2.1.  и 2.2.2. настоящего раздела, до размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

**2.4. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе**

2.4.1.Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки.

В случае выбора способа обеспечения заявки в виде банковской гарантии, срок её действия должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

*В соответствии с частью 52 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе в срок по 30 июня 2019 года обеспечение заявок включительно может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.*

2.4.2. Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.4.3. Требование к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе устанавливается при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах», требование об обеспечении заявок на участие в аукционе устанавливается при начальной (максимальной) цене контракта свыше 1 млн. руб.

Размер обеспечения заявки устанавливается от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей, или, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

\*2.4.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупки на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

\*2.4.5. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона о контрактной системе.

\*2.4.6. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки.

\*2.4.7. Блокирование денежных средств, находящихся на специальном счете участника закупки, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе.

\*2.4.8. Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения заявки осуществляется банком в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и размере денежных средств, необходимых для обеспечения заявки, направленной банку оператором электронной площадки в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

\*2.4.9. В случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения заявки либо не возможности блокирования денежных средств в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также отсутствия информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

\*2.4.10. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки в соответствии с требованиями и порядке, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе.

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе не осуществляется, взыскание по ней не производится.

\*2.4.11. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона о контрактной системе.

\**В соответствии с* *частью 12 статьи 44* *Федерального закона о контрактной системе* *требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета утверждены постановлением Правительства от 30.05.2018 №626 "О требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе", которое в силу пункта 3 указанного постановления применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе после начала функционирования новых электронных площадок.*

*В силу части 10.1* *статьи 44* *Федерального закона о контрактной системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с* *частью 3 статьи 24.1* *Федерального закона о контрактной системе, сохраняется порядок функционирования ранее прошедших отбор* *электронных площадках**, установленный до вступления в силу Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".*

Информация об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе и размер обеспечения заявки указываются в «Информационной карте электронного аукциона».

**3.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.**

**Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.**

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Комиссия вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9, 11 части 1 статьи 31, а также требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

*В соответствии с частью 51 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе оператор электронной площадки в срок по 1 января 2019 года включительно проверяет соответствие участника электронного аукциона требованию, установленному пунктом 10 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, при его аккредитации на электронной площадке.*

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок, указанного в «Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного аукциона, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

- непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверной информации.

 - несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по другим основаниям, не допускается.

**4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.**

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона

Рассмотрение вторых частей заявок.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также информацию и электронные документы, направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Федерального закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1., 2 и 2.1. (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе (информация об установленных запретах и ограничениях допуска, преференциях указывается в «Информационной карте электронного аукциона»)

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

## 5.1.Срок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением о таком аукционе.

Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе, цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке на участие в таком аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе. Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке не более чем один раз. В протоколе разногласий победитель электронного аукциона указывает замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с [частью 1 статьи 37](#Par576) Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные [частью 2 статьи 37](#Par577) Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с [частью 9 статьи 37](#Par586) Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

Заказчик в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на электронной площадке протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона.

Победитель электронного аукциона в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке доработанного проекта контракта либо повторного размещения проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона, размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

### С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

### Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

## 5.2.Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

Победитель электронного аукциона, за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе, признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленные статьей 83.2 Федерального закона о контрактной системе сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта)или если заказчик отказался от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (в случае отказа участника закупки от снижения предлагаемой цены контракта до предельной отпускной цены, указанной в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

## 6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

### Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком,соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов", и требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в «Информационной карте электронного аукциона» счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

### В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

### Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в случае:

### 1)заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2)осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

## В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта:

## 1. безотзывной банковской гарантии, она должна соответствовать следующим требованиям:

### -банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов";

### -банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

### - срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц, если иное не предусмотрено условиями проекта контракта.

### -банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

Банковская гарантия оформляется с учетом дополнительных требований, установленных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

 а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах."

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

2.внесения заказчику денежных средств:

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в «Информационной карте электронного аукциона», до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредставленным;

**-** денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в порядке и сроки, установленные в проекте контракта.

## 7.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

### Антидемпинговые меры применяются в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями предусмотренными статьей 37 Федерального закона о контрактной системе, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

1. В части II «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «Электронный аукцион».

2. В случае противоречия между положениями части I «Электронный аукцион» и положениями части II «Информационная карта электронного аукциона» применяются положения Части II.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Общие сведения |
|  | **Заказчик:** Администрация Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области**Место нахождения:** 676990, Амурская область, Константиновский р-он, с. Зеньковка,ул.Советская,д.19,кв(офис) 2**Почтовый адрес:** 676990, Амурская область, Константиновский р-он, с. Зеньковка,ул.Советская,д.19,кв(офис) 2**E-mail**: zenkovkaselsovet@rambler.ru**Телефон/факс:** 8 (416-39) 93-6-80**Ответственное должностное лицо заказчика:** Полунина Наталья Викторовна**Специализированная организация:** не привлекается |
|  | **Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:** [**www.rts-tender.ru**](http://www.rts-tender.ru) |
|  | **Наименование аукциона:**Выполнение работ по монтажу уличного освещения села Зеньковка Константиновского района Амурской области **ИКЗ 193281700010728170100100130014321244**) |
|  | **Объект закупки:**Монтажные работы по точечной установке уличных светодиодных светильников в количестве 34 штук (в соответствии с техническим заданием) |
|  | **Объем выполняемых работ:**состав и объем выполняемых работ определяется в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью документации об аукционе (приложение № 1 к информационной карте электронного аукциона) |
|  | **Классификация товаров, работ, услуг (код ОКПД 2):** 43.21.10.220Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов |
|  | **Код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов, КОСГУ):** 016050308001S0400244 |
|  | **Источник финансирования:**местный бюджет  |
|  | **Начальная (максимальная) цена контракта:****926916,09 (Девятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 09 копеек)** |
|  | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:** цена контракта рассчитана на основании иного метода – сметного метода. Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании локальной сметы на монтаж уличных светильников 34 шт.Локальные сметы составлены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие 09.03.2004 постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.Нормы накладных расходов применены по видам работ, в соответствии с установленными методическими указаниями МДС 81-34.2004, утвержденными постановлениями Госстроя России от 12.01.2004 таб. № 4 и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ЮТ-260/06 от 31.01.2005.Нормы сметной прибыли применены по видам работ, в соответствии с установленными методическими указаниями МДС 81-25.2001, введены в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15 и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004.В цену контракта включаются все расходы Подрядчика, возникающие или которые могут возникнуть с момента подписания муниципального контракта, связанные с исполнением условий контракта. |
|  | **Порядок формирования цены контракта:**Цена Контракта включает в себя стоимость используемых материалов, а также все расходы Подрядчика, связанные с перевозкой (транспортные расходы), страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иные издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и может быть изменена по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 11.1 Контракта. |
|  | **Форма, срок и порядок оплаты:**Все расчеты по Контракту осуществляются в российских рублях, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.Заказчик проводит расчеты с Подрядчиком напрямую. Подрядчик не вправе передавать свои права на получение суммы оплаты за выполненные им работы третьим лицам.Оплата выполненных работ, предусмотренных Контрактом, производится с учетом особенностей бюджетного финансирования в органах местного самоуправления. Основанием для оплаты выполненных работ и перечисления денежных средств Подрядчику являются оформленные в установленном порядке и представленные Заказчику счета и счета-фактуры, а также документы, подтверждающие объем и стоимость выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3).Оплата выполненных работ производятся Муниципальным заказчиком после полного завершения всего комплекса работ по настоящему Контракту, включая устранение выявленных дефектов, не позднее 15 рабочих дней с даты подписания акта(ов) о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). |
|  | **Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:**- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;- не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (п. 7 в ред. Федерального [закона](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209864/#dst100009) от 28.12.2016 N 489-ФЗ)- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; (п. 7.1 введен Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209864/#dst100011) от 28.12.2016 N 489-ФЗ)- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.- участник закупки не является офшорной компанией;- является **субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.**  |
|  | **Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе:**[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) |
|  | **Порядок подачи заявок участников электронного аукциона:**заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: [**www.rts-tender.ru**](http://www.rts-tender.ru) |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени): 24 июня 2019, 09-00  |
|  | **Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации**Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 14 июня 2019 годаДата окончания срока подачи участниками аукциона запросов о разъяснении положений документации 21 июня 2019 годаДата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 22 июня 2019 года**Порядок предоставления разъяснений документации об электронном аукционе:**участник закупки вправе направить не более трех запросов о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки [**www.rts-tender.ru**](http://www.rts-tender.ru)**.**В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе |
|  | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:** 25 июня 2019 года |
|  | **Дата проведения электронного аукциона:** 28 июня2019 годаВремя начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
|  | **Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** Русский |
|  | **Шаг аукциона:** шаг аукциона составляет от 0,5% до 5 % начальной (максимальной) цены контракта (лота) |
|  | **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе:**подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника такого аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронный аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.1.1. *Первая часть заявки* на участие в электронном аукционе должна содержать указанную информацию:- согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;- конкретные показатели, характеристики товара (материала), используемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала), используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме. В случае перечисления характеристик через точку с запятой участник закупки вправе указать любое значение по своему выбору. Перечисление характеристик через запятую означает, что при производстве работ используются материалы со всеми перечисленными характеристиками;- в случае указания в документации в качестве требования к товару диапазона (интервала значений какой-либо величины) показателей (в т. ч. показателей, сопровождающихся словосочетаниями и знаками «в пределах», «не более», «не менее», «не хуже», +/-, «не выше», «не ниже», «от», «до», «или», /, <, >) участнику размещения заказа в своей заявке необходимо указывать только конкретный показатель из требуемых заказчиком. Использование при этом словосочетаний и знаков: «в пределах», «не более», «не менее», «не хуже», +/-, «не выше», «не ниже», «от», «до», «или», /, <, > не допускается, за исключением случаев, когда указанный диапазон является конкретным показателем;- в случае отсутствия согласно нормативной документации по каким-либо из применяемых при производстве работ наименований материалов сведений по требуемому параметру характеристик материала ставится прочерк либо «не нормируется»;- используемые для определения соответствия потребностям заказчика максимальные и (или) минимальные значения показателей включают величины, непосредственно указанные в крайнем граничном значении.1.2. *Вторая часть заявки* на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:1.2.1. информацию о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона, идентификационном номере налогоплательщика – участника электронного аукциона;1.2.2. декларацию о соответствии участника требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ, установленным документацией об электронном аукционе);1.2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта является для участника крупной сделкой.1.2.3. документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со [статьями 28](file://C:\Users\Documents%20and%20Settings\Пользователь\Local%20Settings\Application%20Data\Opera\Opera\temporary_downloads\44%20%D0%A4%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.odt\l%20Par508%20%20\o)-[30](file://C:\Users\Documents%20and%20Settings\Пользователь\Local%20Settings\Application%20Data\Opera\Opera\temporary_downloads\44%20%D0%A4%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.odt\l%20Par521%20%20\o) ФЗ-44 или копии этих документов;1.2.4. декларацию о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренного ча­стью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе;1.2.5. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со [статьей 14](file://C:\Users\Documents%20and%20Settings\Пользователь\Local%20Settings\Application%20Data\Opera\Opera\temporary_downloads\44%20%D0%A4%D0%97%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.odt\l%20Par183%20%20\o) ФЗ-44, или копии этих документов.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником закупки оператору электронной площадки ([**www.rts-tender.ru**](http://www.rts-tender.ru)**.***)* в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно |
|  | **Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе:**в размере**0%** от начальной (максимальной) цены. |
|  | **Обеспечение исполнения контракта:**10% от начальной (максимальной) цены контракта – 92691-61 (Девяносто две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 61 копейка.**Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:**Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта (в течение 5 дней согласно пункту 3 ст.70 ФЗ-44).Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно.**Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать**:- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;- срок действия банковской гарантии;- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.**Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:**Наименование получателя:УФК по Амурской области (Администрация Зеньковского сельсовета л/счет 05233007470) ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенскр/с 403028104101230000237БИК 041012001ОКТМО 10630412ИНН 2817000107КПП 281701001Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по монтажу уличного освещения села Зеньковка Константиновского района Амурской области**Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта:** в случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств, и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ, предусмотренных контрактом, в течение 5 рабочих дней. |
|  | **Наличие преимуществ, предоставляемых при участии в электронном аукционе:****Закупка проводится для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены, организациям инвалидов не предусмотрены |
| 1. 14.
 | **Сроки и условия выполнения работ:**Начало производства работ – с момента подписания муниципального контракта, окончание производства работ – в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Условия выполнения работ: указаны в Техническом задании и в проекте муниципального контракта |
|  | **Требования к качеству выполненных работ:**Подрядчик гарантирует качество по выполнению работ по точечной установке уличных светодиодных светильников в селе Зеньковка в соответствии с требованиями действующего законодательстваГарантийный срок службы светодиодных светильников составляет 5 лет с даты подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, установленный Заказчиком своими силами и за свой счет выполнить работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая замену дефектного оборудования и материалов либо их частей, а также в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. |
|  | **Условия контракта:** Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению монтажных работ, являющихся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об аукционе, техническим заданием и проектом контракта |
|  | **Срок, в течение которого победитель электронного аукциона должен подписать контракт:**победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней со дня размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта |
|  | **Возможность заказчика изменить условия контракта:**Внесение изменений и дополнений в Контракт возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;- при исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте  |
|  | **Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:** предусмотрена |
|  |  Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте (электронной площадке) протокола подведения итогов электронного аукциона |
| 1. 6
 | **Условия признания уклонения от заключения контракта:**победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта;- нарушения срока направления протокола разногласий;- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения;- признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной |
|  | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:**Не установлено |
|  | **Контрактная служба:**Полунина Наталья Викторовна – руководитель контрактной службы – тел. 8(41639)93680 |
|  | **Ответственный за заключение контракта:**Полунина Н.В.эл. почта – zenkovkaselsovet@rambler.ru |
|  | **Антидемпинговые меры при проведении аукциона:** в соответствии с пунктами 2,3 ст. 37 ФЗ-44 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к информационной карте |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу уличного освещение села Зеньковка

Константиновского района Амурской области

Объект закупки (Перечень работ)

монтажные работы по установке уличных светодиодных светильников

в селе Зеньковка

1. Работы проводить согласно действующим строительным, санитарным, пожарным и другим нормам и правилам. Все работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую квалификацию.

2. Все оборудование и применяемые материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества.

3. Уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполнять силами подрядчика.

4. Обеспечить постоянное присутствие представителя подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

5. Обеспечить выполнение правил Технической безопасности и Охраны труда при выполнении работ.

|  |  |
| --- | --- |
| Общее количество устанавливаемых фонарей | Ориентир |
| **7** | **ул.Шоссейная**  |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №6 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №8 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №10 |
|  | ТП15-10 Ф1 опора №12 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №14 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №16 |
|  | ТП15-10 Ф1 опора №18 |
| **4** | **ул.Шоссейная** |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 9 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 6 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 4 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 3 |
|   | **ул.Шоссейная** |
| **6** | ТП15-3 Ф2 опора № 3 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 6 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 8 |
|  | ТП15-3 Ф2 опора № 10 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 12 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 15 |
| **2** | **ул.Новая** |
|   | ТП15-9 Ф2 опора № 2 |
|  | ТП15-9 Ф2 опора № 4 |
| **7** | **Ул.Советская** |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 1 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 3 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 5 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 7 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 9 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 11 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 13 |
| **3** | **Пер.Молодёжный** |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 1/1 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 1/3 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 6 |
| **3** | **Пер.Инженерный** |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 16 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 15 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 13 |
|  | **Пер.Колхозный** |
| **2** | ТП15-3 Ф2 опора № 1/1 |
|  | ТП15-3 Ф2 опора № 2/2 |
| **Всего: 34 шт.** |  |

Требования к результатам работ:

Все монтажные работы должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией, представленной в составе документации об аукционе, нормативно-технической документацией, требованиями контракта и действующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил.

Подрядчик контракта должен гарантировать:

- качество выполнения всех работ согласно сметной документации;

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями – производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполняется силами подрядчика.

Условия выполнения работ

Работы производить в соответствии со сметной документацией, предоставляемой За­казчиком.

Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выпол­нения работ, качеством используемых материалов и результатами работ, в том числе беспре­пятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительскую доку­ментацию.

*Гарантии качества по сданным работам*

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по контракту в полном объеме в соответствии со сметной документацией, качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ – 5 (пять) лет со дня сдачи результата работ Заказчику.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.

*Порядок сдачи и приемки результатов работ:*

Выполненные работы принимаются после осмотра представителем Заказчика выпол­ненных работ, подписания справок об объемах выполненных работ и составления акта при­емки по форме КС-2 и КС-3. В случае некачественного выполнения работ Заказчик совмест­но с Подрядчиком (представителем Подрядчика) составляют акт с указанием объема и сум­мы невыполненных работ. Акт является документом на перерасчет суммы оплаты по кон­тракту.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

На оплату Подрядчик к счетам прилагает акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3.

Срок выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта в течение тридцати календарных дней (с правом досрочного выполнения работ). Гарантия на весь объем выполняемых работ составляет не менее 5 (пяти) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки работ, в том числе по итогам устранения выявленных недостатков.

Особые условия

Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы в случае наличия соответствующих требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к информационной карте |

 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

*Данный образец заявки не является обязательным для заполнения и служит примером формы.*

1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив Документацию об аукционе на право заключения контракта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также применимые к данному электронному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в электронном аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку на участие в электронном аукционе.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные электронным аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.

**Приложение:** Техническое задание (с указанием конкретных показателей) (см. инструкцию)

**Примечание:** форма первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме заполняется Участ­ником размещения заказа в соответствии с требованиями Раздела I. п. 3. «Подготовка заявки на участие в электронном аук­ционе» настоящей документации об электронном аукционе.

**Инструкция** по подаче сведений о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (по­требительских свойствах) товаров, используемых при выполнении работ:

1. Конкретные показатели, характеристики товара (материала), используемого при выполнении работ, представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала), используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме. В случае перечисления характеристик через точку с запятой участник закупки вправе указать любое значение по своему выбору. Перечисление характеристик через запятую означает, что при производстве работ используются материалы со всеми перечисленными характеристиками.

2. В случае указания в документации в качестве требования к товару диапазона (интервала значений какой-либо величины) показателей (в т. ч. показателей, сопровождающихся словосочетаниями и знаками «в пределах», «не более», «не менее», «не хуже», +/-, «не выше», «не ниже», «от», «до», «или», /, <, >) участнику размещения заказа в своей заявке необходимо указывать только конкретный показатель из требуемых заказчиком. Использование при этом словосочетаний и знаков: «в пределах», «не более», «не менее», «не хуже», +/-, «не выше», «не ниже», «от», «до», «или», /, <, > не допускается, за исключением случаев, когда указанный диапазон является конкретным показателем.

3. В случае отсутствия согласно нормативной документации по каким-либо из применяемых при производстве работ наименований материалов сведений по требуемому параметру характеристик материала ставится прочерк либо «не нормируется».

4. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика максимальные и (или) минимальные значения показателей включают величины, непосредственно указанные в крайнем граничном значении.

Перечень используемых материалов

|  |  |
| --- | --- |
| 1. №№
2. /п/п
 | Требования Заказчика к товару, используемому при производстве работ |
| Наименование товара, используемого при производстве работ  | Характеристика товара (материала) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Светильник светодиодный уличныйСКУ100 «Мобилюкс» или эквивалент | 1."Диоды Bredgelux или эквивалент2.Напряжение 100-240В3.Потребляемая мощность 100Вт4.Коэффициент мощности 0,985.Кпд источника питания 876.Световой поток 110007.Цветовая температура 6200К8.Угол рассеивания 1359.Коэффициент пульсации <0.510.Срок службы 50000ч11.Корпус Алюминий12.Степень защиты IP65 |
| 2. | Провод СИП-4 2\*16) | 1. Номинальное напряжение: 0.66кВ
2. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С
3. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С
4. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С
5. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С
6. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С
7. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля
8. Срок службы, не менее 30 лет
9. Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
 |
| 3. | Провод ПВ-3 1\*1,5 | 1. Номинальное переменное напряжение 450/750 В частотой до 400 Гц
2. Номинальное постоянное напряжение 1000 В
3. Испытательное переменное напряжение 2500 В частотой 50 Гц
4. Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 1 МОм·км
5. Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,01 МОм·км
6. Допустимая температура нагрева жил 70 °C
7. Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров
8. Диапазон рабочих температур −50...+70 °C
 |
| 4. | Выключатель автоматический | 1. Количество полюсов: 1.
2. Номинальный ток: 32 А.
3. Характеристика срабатывания - кривая тока: C.
4. Номинальное рабочее напряжение: 400 В.
5. Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА.
6. Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм.
7. Макс сечение входящего кабеля: 25 мм.
8. Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В.
9. Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ.
10. Класс токоограничения: 3.
11. Частота: 50 Гц.
12. Степень защиты - IP: IP20.
13. Тип монтажа: на DIN-рейку.
14. Климатическое исполнение: УХЛ4.
 |
| 5. | Фотореле | 1. Номинальное напряжение, В 230
2. Номинальная частота, Гц 50
3. Регулировка порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности, лк 5÷50
4. Собственная потребляемая мощность, Вт 0,45
5. Фотоэлемент встроенный
6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP44
7. Климатическое исполнение и категория применения У3.1
 |
| 6. | Кронштейн светильника консольный | Материал – труба металлическая толщиной стенки не менее 3,5 мм. и наружного диаметра от 55 до 60 мм.Специальное антикоррозийное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.307-89 |

Прим.\* Все значения показателей в первой части заявки должны быть указаны точно

*Данный образец заявки не является обязательным для заполнения и служит примером формы*

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на выполнение работ монтажу уличного освещения села Зеньковка Константиновского района

с. Зеньковка «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Администрация Зеньковского сельсовета в лице главы сельсовета Полуниной Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, и Подрядчик **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. заключили настоящий муниципальный контракт (ИКЗ - **193281700010728170100100130014321244**) (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет МУНИЦИПАЛЬНОГО Контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить на свой риск собственными силами и средствами объем работ по точечной установке уличных светодиодных светильников в селе Зеньковка (далее соответственно – Работы, Объект) в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1) и локальными сметами на производство работ (Приложение № 2) включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормальной эксплуатации, а Муниципальный заказчик обязуется осуществить приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Место выполнения работ: Амурская область, с Зеньковка, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

1.3. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения Контракта, окончание выполнения работ – в течение 30 календарных дня с момента заключения контракта.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Муниципального заказчика по управлению Контрактом представляет лицо, назначенное в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 4.12 настоящего Контракта, которое с момента заключения Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет лицо, назначенное в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Контракта.

2.3. Взаимодействие при исполнении Контракта осуществляется Сторонами только в письменном виде, при этом, письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно находится на Объекте.

1. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_\_ (\_\_\_) копеек, в том числе НДС – \_\_\_\_\_%, \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ (\_\_\_) копеек (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «в том числе НДС…» необходимо указать: НДС не облагается.

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость используемых материалов, а также все расходы Подрядчика, связанные с перевозкой (транспортные расходы), страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иные издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

3.4. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ по Контракту из средств местного бюджета на 2019 год.

3.5. Оплата за счет средств местного бюджета производится на основании муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Зеньковского сельсовета Константиновского района Амурской области на 2018-2020 годы»», утвержденной Постановлением администрации Зеньковского сельсовета №35 от 03.10.2017.

3.6. Все расчеты по Контракту осуществляются в российских рублях, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.7. Муниципальный заказчик проводит расчеты с Подрядчиком напрямую. Подрядчик не вправе передавать свои права на получение суммы оплаты за выполненные им работы третьим лицам.

3.8. Оплата выполненных работ, предусмотренных Контрактом, производится с учетом особенностей бюджетного финансирования в органах местного самоуправления. Основанием для оплаты выполненных работ и перечисления денежных средств Подрядчику являются оформленные в установленном порядке и представленные Муниципальному заказчику счета и счета-фактуры, а также документы, подтверждающие объем и стоимость выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3).

3.9. Оплата выполненных работ производятся Муниципальным заказчиком после полного завершения всего комплекса работ по настоящему Контракту, включая устранение выявленных дефектов, не позднее 15 рабочих дней с даты подписания акта(ов) о приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

3.10. В случае имеющихся неоплаченных неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта, Муниципальный заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

Оплата по Контракту в указанном случае осуществляется на основании представляемого Подрядчиком для оплаты комплекта документов, указанных в пункте 3.8 Контракта, при этом в акте о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий удержанию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

3.11. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика.

3.12. В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Контракта Подрядчик погашает данную разницу за счет собственных средств способом, обеспечивающим своевременное выполнение Работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

Муниципальный заказчик вправе:

4.1. В любое время проверять ход и качество работы Подрядчика, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

4.3. Требовать от Подрядчика полного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения гарантийного срока.

4.5. Применять к Подрядчику меры ответственности, предусмотренные законодательством и настоящим Контрактом в случае невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств.

4.6. Требовать расторжения настоящего Контракта в порядке и случаях, предусмотренных разделом 14 Контракта.

4.7. Выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания и распоряжения:

- при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов;

- при нарушении технологии и сроков выполнения данных работ;

- при применении некачественных материалов;

- о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Муниципального заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.

Муниципальный заказчик обязан:

4.8. Передать Подрядчику Техническое задание на выполнение Работ и локальные сметы (Приложения № 1 и № 2 к Контракту).

4.9. При надлежащем выполнении Подрядчиком условий настоящего Контракта, принять работы соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.10. Осуществлять контроль и надзор за процессом производства Работ, соблюдением сроков их производства и соответствием цене Муниципального контракта, а также качеством материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.11. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей ЛЭП замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

4.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Контракта, назначить полномочное лицо, представляющее интересы Муниципального заказчика по настоящему Контракту. Указанное лицо от имени и в интересах Муниципального заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ и вправе давать обязательные для исполнения указания, предписания и иные распоряжения, неисполнение которых является неисполнением принятых обязательств.

4.13. При обнаружении в процессе выполнения Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков оказываемых Работ, немедленно уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, указав в таком уведомлении перечень таких недостатков Работ и назначив срок их устранения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик вправе:

5.1. Требовать оплаты, выполненных по настоящему Контракту работ в случае полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

Подрядчик обязуется:

5.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы в соответствии с разделом 6 Контракта.

5.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со строительными нормами и правилами, условиями Контракта и приложений к нему.

5.4. В течение 5 (пять) рабочих дней, следующих за подписанием Контракта, назначить ответственных представителей для координации и согласования с Муниципальным заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов и оборудования, о чем направить Муниципальному заказчику письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номер и дата доверенности.

5.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

5.6. В установленном порядке осуществлять своими силами производственный контроль качества выполняемых им работ и применяемых материалов.

5.7. До начала производства монтажных работ согласовать с АО «ДРСК» филиал «Амурские ЭС» СП ЦЭС КРЭС время производства работ и утвердить Муниципальным заказчиком.

5.8. Немедленно известить Муниципального заказчика о возникших обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в установленный Контрактом срок и приостановить работы на Объекте до получения соответствующих указаний от Муниципального заказчика.

5.9. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.10. Устранять в течение установленного Муниципальным заказчиком срока, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных работах, выявленные в течение срока действия Контракта до сдачи Объекта.

5.11. Устранять в безусловном порядке в течение гарантийного срока после приемки выполненных работ все дефекты, выявленные в ходе эксплуатации Объекта и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Сроки устранения дефектов устанавливаются Муниципальным заказчиком исходя из выявленного дефекта и нормативных сроков их устранения.

5.12. В течение гарантийного срока, установленного изготовителем продукции, нести ответственность за поставленные и установленные материалы и оборудование. В случае возникновения дефектов, за исключением дефектов, возникших в связи с нарушением правил эксплуатации, устранять их своими силами и в счет цены Контракта в течение срока, согласованного Муниципальным заказчиком.

5.13. В случае возникновения у третьих лиц убытков, издержек и расходов, возникших вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе дорожно-транспортных происшествий, произошедших на Объекте в период производства монтажных работ, принять на себя их оплату.

5.14. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности рабочих, как в светлое, так и в темное время суток).

5.15. Выполнять в обязательном порядке выданные Муниципальным заказчиком предписания, распоряжения и отчитываться за их выполнение.

5.16. По требованию Муниципального заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ в рамках Контракта.

5.17. Организовать за свой счет уборку и вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ по Муниципальному контракту.

5.18. Вывезти в день подписания акта приемки выполненных работ за пределы места выполнения Работ принадлежащее ему имущество (транспортные средства, оборудование, материалы и др.).

5.19. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Муниципального заказчика на место выполнения работ в любое время.

5.20. Выполнять работы, предусмотренные Контрактом, собственными силами. Привлечение третьих лиц для выполнения обязательств по Контракту на основании гражданско-правовых договоров, соглашений и иных договоренностей не допускается.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, а также оформление такой приемки производится Муниципальным заказчиком собственными силами через отдельных уполномоченных должностных лиц либо путем создания приемочной комиссии, которая должна состоять не менее чем из пяти человек, в порядке и сроки, установленные Контрактом.

6.2. При готовности к сдаче выполненных в полном объёме Работ Подрядчик должен незамедлительно известить об этом Муниципального заказчика в письменной форме.

6.3. В трехдневный срок с момента получения Муниципальным заказчиком сообщения о готовности сдачи выполненных Работ Подрядчик осуществляет сдачу выполненных Работ с одновременным предоставлением Муниципальному заказчику подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.4. Приемка выполненных Работ осуществляется Муниципальным заказчиком в течение семи рабочих дней с момента сдачи Подрядчиком Муниципальному заказчику выполненных Работ и оформляется в течение срока приемки подписанием указанного акта, либо Подрядчику направляется акт, содержащий мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения.

6.5. Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента получения акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения согласовывает его.

6.7. При отказе (уклонении) Подрядчика от согласования указанного в пункте 6.4 Муниципального контракта акта он составляется Муниципальным заказчиком с отметкой о данном отказе Подрядчика. Обоснованность перечня доработок, содержащегося в подписанном Муниципальным заказчиком акте, подтверждается третьим лицом по выбору Муниципального заказчика, освидетельствовавшим перед таким подтверждением недостатки сданных Подрядчиком Работ, являющихся основанием указанных в данном акте доработок.

6.8. Подрядчик обязан безвозмездно устранить все несоответствия Работ условиям Контракта (недостатки Работ) за свой счет в сроки, указанные в предусмотренном пунктом 6.4 Муниципального контракта акте, обеспечив при этом сохранность результатов выполнения Работ или их части, в которой производится устранение недостатков Работ, и несет ответственность за утрату или ухудшение результата выполнения Работ.

6.9. Недостатки, указанные в предусмотренном пунктом 6.4 Контракта акте, Муниципальный заказчик вправе устранять с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения всех документально подтверждённых расходов на такое устранение. Условия и разумные сроки такого возмещения определяются письменной претензией Муниципального заказчика в предусмотренном Контрактом порядке.

6.10. После устранения недостатков Работы принимаются в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 - 6.7 настоящего Контракта.

6.11. Устранение Подрядчиком в установленные согласно Контракту сроки недостатков Работ не освобождает его от ответственности, предусмотренной действующими правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и Контрактом, в том числе от обязанности возместить Муниципальному заказчику сверх неустойки (штрафов и пеней) причиненные такими недостатками убытки.

6.12. Муниципальный заказчик, принявший выполненные Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при выполнении и сдаче-приемке Работ.

6.13. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков Работ, которые исключают возможность эксплуатации их результата и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, а также потребовать от Подрядчика возместить сверх неустойки (штрафов и пеней) причиненные такими недостатками убытки.

6.14. Если отступления в выполнении Работ от условий Контракта или иные недостатки Работ в установленный Муниципальным заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения сверх неустойки (штрафов и пеней) причиненных такими недостатками убытков.

6.15. По соглашению Сторон может осуществляется промежуточная приемка работ, в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 – 6.7 настоящего Контракта.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.2. Гарантийный срок службы светодиодных светильников составляет 5 лет с даты подписания акта выполненных работ.

7.3. При обнаружении дефектов в течение действия гарантийного срока, Муниципальный заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока устранения дефектов начинается с даты вручения указанного акта о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления акта посредством почтовой или факсимильной электронной связи.

7.4. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией, что подтверждается актом комиссии, или эксплуатация Объекта была приостановлена, гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку приостановки эксплуатации Объекта.

7.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации Объекта.

7.6. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Муниципального заказчика в срок, установленный Муниципальным заказчиком своими силами и за свой счет выполнить работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая замену дефектного оборудования и материалов либо их частей, а также в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

7.7. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в течение гарантийного срока, влекут за собой снижение установленных параметров эксплуатации Объекта, Муниципальный заказчик вправе в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения данного дефекта Подрядчиком за свой счет до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Контракта.

7.8. Гарантийный срок в отношении материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться с даты замены, а в случае приостановления эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

7.9. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в акте и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, Муниципальный заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, при этом без ущемления своих прав по гарантии, Муниципальный заказчик вправе заменить материалы и оборудование и устранить дефекты и недостатки собственными силами или силами других организаций с последующим предъявлением Подрядчику суммы компенсации по произведенным затратам в судебном порядке.

8. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

8.1. Работы по Контракту оказываются Подрядчиком, который обязуется обеспечить выполнение Работ всей необходимой документацией, материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием.

8.2. Все используемые при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, Контракту сертификаты, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество данных материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также права на них. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены Муниципальному заказчику по его требованию в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.3. Подрядчик, применяющий при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции и оборудование, отвечает за их соответствие условиям Контракта, техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством о техническом регулировании, и несет риск убытков, связанных с отсутствием такого соответствия, иным ненадлежащим качеством Работ.

8.4. Муниципальный заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Муниципальным заказчиком срока в случае если:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения некачественных материалов.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом приостановление работ не может служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

8.5. В случае, если произведенные по инициативе Муниципального заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Муниципальный заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Ответственность Заказчика:

9.2.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.3**.** В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек*, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.3 Ответственность Подрядчика:

9.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) руб.\_\_ \_\_ коп\_\_ *(за исключением случаев, предусмотренных* *пунктами 9.3.4* *– 9.3.7 настоящего раздела)****,*** определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере \_\_\_\_\_\_, *(настоящий пункт заполняется и применяется только при наступлении обстоятельств, установленных данным пунктом)*, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере \_\_\_\_\_\_ *(настоящий пункт заполняется и применяется только при наступлении обстоятельств, установленных данным пунктом)*, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.3.6.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком в пятидневных срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

9.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Подрядчиком в пятидневный срок со дня получения требования, Муниципальный заказчик удерживает из суммы оплаты за выполненные работы или из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, сумму неоплаченной по требованию Муниципального заказчика неустойки (пени, штрафов).

При этом сумма штрафа (пени) отражается в акте приемки выполненных работ (форма № КС-2).

9.6. Применение предусмотренных настоящим Контрактом санкций не лишает Муниципального заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

9.7. Уплата Подрядчиком неустойки (пени и/или штрафа) не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Исполнение Контракта обеспечивается в установленном Муниципальным заказчиком порядке предоставлением банковской гарантии, выданной банком в соответствии с установленными требованиями, или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с действующим законодательством учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.2. Срок действия предоставленного обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.3. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 10% начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 92691 (Девяносто две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 61 копейка.

 обеспечение предоставлено в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

11.4. Если Подрядчиком применяется форма обеспечения исполнения Контракта в виде внесения на счет Муниципального заказчика денежных средств, Муниципальный заказчик обязуется произвести возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта в течение 10 банковских дней после получения Муниципальным заказчиком уведомления от Подрядчика об исполнении работ по настоящему муниципальному контракту в полном объеме и при отсутствии у Муниципального заказчика претензий к работам, выполненным в рамках настоящего Контракта.

11.5. Взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, для удовлетворения требований Муниципального заказчика может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту без обращения в суд.

11.6. За счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, удовлетворяются следующие требования Муниципального заказчика:

- неустойки, пени, штрафы за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых обязательств, указанные в разделе 9 настоящего Контракта и по его тексту, предъявленные Подрядчику на протяжении действия Контракта, но не оплаченные им в добровольном порядке;

- суммы убытков, упущенной выгоды и иные суммы ущербов, которые были причинены Муниципальному заказчику в период действия Контракта в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств;

- иные суммы и выплаты, требуемые Муниципальному заказчику для устранения последствий неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

11.7. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.8. Оставшаяся после удовлетворения всех требований Муниципального заказчика сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращается Подрядчику в установленном порядке.

11.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

12.1. Внесение изменений и дополнений в Контракт возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- при снижении цены контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;

- если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

- при исполнении Контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.2. Изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений, которые действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон. После их подписания дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Споры между Сторонами, возникающие из Контракта, разрешаются сторонами в письменном претензионном порядке, а заключенные в результате такого урегулирования споров соглашения Сторон, изменяющие или дополняющие условия Контракта, должны своими содержанием и формой соответствовать пункту 12.2 Контракта.

13.2. Сторонами в соответствии со статьёй 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливается договорная подсудность споров, вытекающих из Контракта, Арбитражному суду Амурской области.

14.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

14.1. Срок действия Контракта: с момента заключения и до 01.09.2019г.

14.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке, в связи с существенным нарушением условий настоящего Контракта;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.3. Муниципальный заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случаях:

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 5 (пять) календарных дней;

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- конфликта органов управления Подрядчика, угрожающий надлежащему исполнению условий настоящего Контракта;

- неоднократное (не менее 2-х раз) неисполнение требований Муниципального заказчика, выданных Подрядчику в целях надлежащего выполнения условий Контракта, в том числе направленных на качество работ.

14.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Кон­тракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельства­ми, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполне­ния Контракта.

 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. При исполнении Контракта стороны руководствуются законодательными актами Российской Федерации, а также ведомственными нормативными и директивными документами субъекта РФ.

15.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, решаются сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования разногласий и споров, стороны обращаются в Арбитражный суд Амурской области в соответствии с действующим законодательством.

15.3. В случае обнаружения в тексте настоящего Контракта опечаток и прочих неточностей, он трактуется исходя из прямого смысла, изложенного с применением тех норм, которые по смыслу должны быть применены и описаны по тексту Контракта.

15.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.5. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальные сметы

 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: |  ПОДРЯДЧИК: |
|

|  |
| --- |
| Администрация Зеньковского сельсовета Адрес: 676990, ул.Советская,д.19.кв(офис) 2 с. Зеньковка, Константиновский район, Амурская область Банковские реквизиты: УФК по Амурской области (Администрация Зеньковского сельсовета, л/счет 03233007470)р/с 40204810300000000306БИК 041012001ИНН 2817000107КПП 281701001ОКТМО 10630412 ОГРН 1022801202456Тел. 8(41639) 93-6-80Эл. почта zenkovkaselsovet@rambler.ru |
| Глава сельсовета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Полунина  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.ЭЦП |

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к муниципальному контракту |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу уличного освещение села Зеньковка

Константиновского района Амурской области

Объект закупки (Перечень работ)

монтажные работы по установке уличных светодиодных светильников

 в селе Зеньковка

1. Работы проводить согласно действующим строительным, санитарным, пожарным и другим нормам и правилам. Все работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую квалификацию.

2. Все оборудование и применяемые материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества.

3. Уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполнять силами подрядчика.

4. Обеспечить постоянное присутствие представителя подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

5. Обеспечить выполнение правил Технической безопасности и Охраны труда при выполнении работ.

|  |  |
| --- | --- |
| Общее количество устанавливаемых фонарей | Ориентир |
| **7** | **ул.Шоссейная**  |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №6 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №8 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №10 |
|  | ТП15-10 Ф1 опора №12 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №14 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №16 |
|  | ТП15-10 Ф1 опора №18 |
| **4** | **ул.Шоссейная** |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 9 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 6 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 4 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 3 |
|   | **ул.Шоссейная** |
| **6** | ТП15-3 Ф2 опора № 3 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 6 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 8 |
|  | ТП15-3 Ф2 опора № 10 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 12 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 15 |
| **2** | **ул.Новая** |
|   | ТП15-9 Ф2 опора № 2 |
|  | ТП15-9 Ф2 опора № 4 |
| **7** | **Ул.Советская** |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 1 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 3 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 5 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 7 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 9 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 11 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 13 |
| **3** | **Пер.Молодёжный** |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 1/1 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 1/3 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 6 |
| **3** | **Пер.Инженерный** |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 16 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 15 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 13 |
|  | **Пер.Колхозный** |
| **2** | ТП15-3 Ф2 опора № 1/1 |
|  | ТП15-3 Ф2 опора № 2/2 |
| **Всего: 34 шт.** |  |

Требования к результатам работ:

Все монтажные работы должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией, представленной в составе документации об аукционе, нормативно-технической документацией, требованиями контракта и действующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил.

Подрядчик контракта должен гарантировать:

- качество выполнения всех работ согласно сметной документации;

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями – производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполняется силами подрядчика.

Условия выполнения работ

Работы производить в соответствии со сметной документацией, предоставляемой За­казчиком.

Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выпол­нения работ, качеством используемых материалов и результатами работ, в том числе беспре­пятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительскую доку­ментацию.

*Гарантии качества по сданным работам*

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по контракту в полном объеме в соответствии со сметной документацией, качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ – 5 (пять) лет со дня сдачи результата работ Заказчику.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.

*Порядок сдачи и приемки результатов работ:*

Выполненные работы принимаются после осмотра представителем Заказчика выпол­ненных работ, подписания справок об объемах выполненных работ и составления акта при­емки по форме КС-2 и КС-3. В случае некачественного выполнения работ Заказчик совмест­но с Подрядчиком (представителем Подрядчика) составляют акт с указанием объема и сум­мы невыполненных работ. Акт является документом на перерасчет суммы оплаты по кон­тракту.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

На оплату Подрядчик к счетам прилагает акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3.

Срок выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта в течение тридцати календарных дней (с правом досрочного выполнения работ). Гарантия на весь объем выполняемых работ составляет не менее 5 (пяти) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки работ, в том числе по итогам устранения выявленных недостатков.

Особые условия

Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы в случае наличия соответствующих требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к муниципальному контракту |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Глава Зеньковского сельсовета |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полунина Н.В / |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
|  |
| Объект: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ТП15-3 Ф1 ул. Шоссейная 27-45 |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **204.696** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **97.014** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.111** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **23.549** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-363-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, 1 шт. | 10 | 1 944.77 | 1 171.23 | 19 447.66 | 6 890.92 | 11 712.26 | 3.41 | 34.1 |
| 689.09 | 361.03 | 3 610.32 | 1.35 | 13.5 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 5.38; К4 = 18.42; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. | Ц08-03-595-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, 100 шт. | 0.1 | 96 974.80 | 32 227.92 | 9 697.48 | 5 971.29 | 3 222.79 | 291 | 29.1 |
| 59 712.85 | 22 709.65 | 2 270.96 | 98.63 | 9.863 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 9.1; К4 = 18.42; К5 = 2.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Е33-04-008-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.6 | 13 806.49 | 5 361.19 | 8 283.89 | 3 980.60 | 3 216.71 | 34.9 | 20.94 |
| 6 634.33 | 1 375.05 | 825.03 | 5.6 | 3.36 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.74; К4 = 18.42; К5 = 9.55; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** |
|  |
| 4. | С502-0875 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 1000 м | 0.6 | 30 652.82 |  | 18 391.69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | С509-1034 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейн фиксаторный окрашенный, шт. | 8 | 676.08 |  | 5 408.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | С111-3141 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, компл. | 12 | 428.59 |  | 5 143.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | С509-2958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейн для установки светильников У116 У3К=3,29 по С509-0769, шт. | 10 | 293.14 |  | 2 931.39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | С509-1405 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Зажим анкерный марки SO 157.1, шт. | 8 | 214.22 |  | 1 713.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | С509-0202 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Бугель тип I (КС-089-1) К=2,96 ПО с509-0181, шт. | 40 | 95.90 |  | 3 836.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.96; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | С101-2552 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 К=9,31 по С509-0181, м | 44 | 70.38 |  | 3 096.88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.02 | 22 713.75 |  | 454.28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ПРАЙС-ЛИСТ. Светильник СКУ 100В Прайс wwwsd28.ru артикул 240036 цена без НДС 6360руб, шт | 10 | 5 300.00 |  | 53 000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **93 975.88** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **37 879.00** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **37 879.00** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **3 096.88** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **93 975.88** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **93 975.88** |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **131 404.91** | **16 842.81** | **18 151.76** |  | **84.14** |
|  |  | **6 706.31** |  | **26.723** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **17 806.32** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **12 183.27** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **3 096.88** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3)** |  |  |  | **5 045.91** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 3)** |  |  |  | **2 450.87** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **168 891.28** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **22 852.23** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **14 634.14** |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **96 410.33** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **16 842.81** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **18 151.76** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **6 706.31** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **168 891.28** |  |  |  |  |
|  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.01** |  |  |  |  |
|  | **С К зоны** |  |  |  | **170 580.19** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой** |  |  |  | **170 580.19** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **20** |  |  | **34 116.04** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **204 696.23** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер строитель МБУ "Дирекция "ПАРТНЁР" П.А.Валов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |  |
|  | Глава Зеньковского сельсовета |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полунина Н.В / |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
|  |
| Объект: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ТП15-3 Ф2 ул. Шоссейная 44-60 |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **129.385** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **55.199** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.063** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **13.216** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-363-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, 1 шт. | 5 | 1 944.77 | 1 171.23 | 9 723.83 | 3 445.46 | 5 856.13 | 3.41 | 17.05 |
| 689.09 | 361.03 | 1 805.16 | 1.35 | 6.75 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 5.38; К4 = 18.42; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. | Ц08-03-595-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, 100 шт. | 0.05 | 96 974.80 | 32 227.92 | 4 848.74 | 2 985.64 | 1 611.40 | 291 | 14.55 |
| 59 712.85 | 22 709.65 | 1 135.48 | 98.63 | 4.9315 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 9.1; К4 = 18.42; К5 = 2.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Е33-04-008-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.48 | 13 806.49 | 5 361.19 | 6 627.11 | 3 184.48 | 2 573.37 | 34.9 | 16.752 |
| 6 634.33 | 1 375.05 | 660.03 | 5.6 | 2.688 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.74; К4 = 18.42; К5 = 9.55; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** |
|  |
| 4. | С502-0875 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 1000 м | 0.48 | 30 652.82 |  | 14 713.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | С509-1034 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейн фиксаторный окрашенный, шт. | 2 | 676.08 |  | 1 352.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | С111-3141 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, компл. | 12 | 428.59 |  | 5 143.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | С509-2958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейн для установки светильников У116 У3К=3,29 по С509-0769, шт. | 5 | 293.14 |  | 1 465.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | С509-1405 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Зажим анкерный марки SO 157.1, шт. | 2 | 214.22 |  | 428.44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | С509-0202 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Бугель тип I (КС-089-1) К=2,96 ПО с509-0181, шт. | 24 | 95.90 |  | 2 301.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.96; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | С101-2552 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 К=9,31 по С509-0181, м | 26 | 70.38 |  | 1 829.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.01 | 22 713.75 |  | 227.14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ПРАЙС-ЛИСТ. Светильник СКУ 100В Прайс wwwsd28.ru артикул 240036 цена без НДС 6360руб, шт | 7 | 5 300.00 |  | 37 100.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **64 561.54** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **25 631.57** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **25 631.57** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **1 829.97** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **64 561.54** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **64 561.54** |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **85 761.22** | **9 615.58** | **10 040.90** |  | **48.352** |
|  |  | **3 600.67** |  | **14.3695** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **8 903.15** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **6 091.63** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **1 829.97** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3)** |  |  |  | **4 036.74** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 3)** |  |  |  | **1 960.70** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **106 753.44** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **12 939.89** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **8 052.33** |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **66 104.74** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **9 615.58** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **10 040.90** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **3 600.67** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **106 753.44** |  |  |  |  |
|  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.01** |  |  |  |  |
|  | **С К зоны** |  |  |  | **107 820.97** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой** |  |  |  | **107 820.97** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **20** |  |  | **21 564.19** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **129 385.16** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер строитель МБУ "Дирекция "ПАРТНЁР" П.А.Валов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Глава Зеньковского сельсовета |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полунина Н.В/ |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
|  |
| Объект: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ТП15-5 Ф2 ул. Шоссейная; пер. Молодёжный; пер. Инженерный |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **263.590** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **123.949** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.143** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **30.454** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-363-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, 1 шт. | 13 | 1 944.77 | 1 171.23 | 25 281.95 | 8 958.20 | 15 225.94 | 3.41 | 44.33 |
| 689.09 | 361.03 | 4 693.42 | 1.35 | 17.55 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 5.38; К4 = 18.42; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. | Ц08-03-595-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, 100 шт. | 0.13 | 96 974.80 | 32 227.92 | 12 606.72 | 7 762.67 | 4 189.63 | 291 | 37.83 |
| 59 712.85 | 22 709.65 | 2 952.25 | 98.63 | 12.8219 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 9.1; К4 = 18.42; К5 = 2.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Е33-04-008-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.76 | 13 806.49 | 5 361.19 | 10 492.93 | 5 042.09 | 4 074.50 | 34.9 | 26.524 |
| 6 634.33 | 1 375.05 | 1 045.04 | 5.6 | 4.256 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.74; К4 = 18.42; К5 = 9.55; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** |
|  |
| 4. | С502-0875 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 1000 м | 0.76 | 30 652.82 |  | 23 296.14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | С509-1034 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейн фиксаторный окрашенный, шт. | 6 | 676.08 |  | 4 056.48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | С111-3141 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, компл. | 15 | 428.59 |  | 6 428.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | С509-2958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейн для установки светильников У116 У3К=3,29 по С509-0769, шт. | 13 | 293.14 |  | 3 810.81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | С509-1405 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Зажим анкерный марки SO 157.1, шт. | 6 | 214.22 |  | 1 285.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | С509-0202 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Бугель тип I (КС-089-1) К=2,96 ПО с509-0181, шт. | 60 | 95.90 |  | 5 754.24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.96; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | С101-2552 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 К=9,31 по С509-0181, м | 66 | 70.38 |  | 4 645.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.026 | 22 713.75 |  | 590.56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | С509-4820 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Фотореле ФР2 У3, шт. | 1 | 1 851.93 |  | 1 851.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.61; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ПРАЙС-ЛИСТ. Светильник СКУ 100В Прайс wwwsd28.ru артикул 240036 цена без НДС 6360руб, шт | 13 | 5 300.00 |  | 68 900.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **120 619.65** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **47 074.33** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **47 074.33** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **4 645.32** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **120 619.65** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **120 619.65** |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **169 001.25** | **21 762.96** | **23 490.07** |  | **108.684** |
|  |  | **8 690.71** |  | **34.6279** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **23 148.21** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **15 838.25** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **4 645.32** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3)** |  |  |  | **6 391.49** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 3)** |  |  |  | **3 104.44** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **217 483.64** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **29 539.70** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **18 942.69** |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **123 748.22** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **21 762.96** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **23 490.07** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **8 690.71** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **217 483.64** |  |  |  |  |
|  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.01** |  |  |  |  |
|  | **С К зоны** |  |  |  | **219 658.48** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой** |  |  |  | **219 658.48** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **20** |  |  | **43 931.70** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **263 590.18** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер строитель МБУ "Дирекция "ПАРТНЁР" П.А.Валов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

 «УТВЕРЖДАЮ»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава Зеньковского сельсовета |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полунина Н.В / |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
|  |
| Объект: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ТП15-9 Ф2 ул. Новая |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **42.072** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **19.971** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.022** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **4.710** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-363-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, 1 шт. | 2 | 1 944.77 | 1 171.23 | 3 889.53 | 1 378.18 | 2 342.45 | 3.41 | 6.82 |
| 689.09 | 361.03 | 722.06 | 1.35 | 2.7 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 5.38; К4 = 18.42; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. | Ц08-03-595-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, 100 шт. | 0.02 | 96 974.80 | 32 227.92 | 1 939.50 | 1 194.26 | 644.56 | 291 | 5.82 |
| 59 712.85 | 22 709.65 | 454.19 | 98.63 | 1.9726 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 9.1; К4 = 18.42; К5 = 2.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Е33-04-008-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.12 | 13 806.49 | 5 361.19 | 1 656.78 | 796.12 | 643.34 | 34.9 | 4.188 |
| 6 634.33 | 1 375.05 | 165.01 | 5.6 | 0.672 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.74; К4 = 18.42; К5 = 9.55; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** |
|  |
| 4. | С502-0875 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 1000 м | 0.12 | 30 652.82 |  | 3 678.34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | С509-1034 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейн фиксаторный окрашенный, шт. | 2 | 676.08 |  | 1 352.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | С111-3141 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, компл. | 2 | 428.59 |  | 857.18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | С509-2958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейн для установки светильников У116 У3К=3,29 по С509-0769, шт. | 2 | 293.14 |  | 586.28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | С509-1405 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Зажим анкерный марки SO 157.1, шт. | 2 | 214.22 |  | 428.44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | С509-0202 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Бугель тип I (КС-089-1) К=2,96 ПО с509-0181, шт. | 12 | 95.90 |  | 1 150.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.96; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | С101-2552 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 К=9,31 по С509-0181, м | 14 | 70.38 |  | 985.37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.004 | 22 713.75 |  | 90.86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ПРАЙС-ЛИСТ. Светильник СКУ 100В Прайс wwwsd28.ru артикул 240036 цена без НДС 6360руб, шт | 2 | 5 300.00 |  | 10 600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **19 729.48** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **8 144.11** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **8 144.11** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **985.37** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **19 729.48** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **19 729.48** |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **27 215.29** | **3 368.56** | **3 630.35** |  | **16.828** |
|  |  | **1 341.26** |  | **5.3446** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **3 561.26** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **2 436.65** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **985.37** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3)** |  |  |  | **1 009.19** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 3)** |  |  |  | **490.18** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **34 712.57** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **4 570.45** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **2 926.83** |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **20 216.37** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **3 368.56** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **3 630.35** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **1 341.26** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **34 712.57** |  |  |  |  |
|  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.01** |  |  |  |  |
|  | **С К зоны** |  |  |  | **35 059.70** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой** |  |  |  | **35 059.70** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **20** |  |  | **7 011.94** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **42 071.64** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер строитель МБУ "Дирекция "ПАРТНЁР" П.А.Валов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Глава Зеньковского сельсовета |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полунина Н.В/ |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
|  |
| Объект: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ТП15-10 Ф1 ул. Шоссейная 2-18 |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **117.542** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **70.661** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.080** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **16.965** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-363-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, 1 шт. | 7 | 1 944.77 | 1 171.23 | 13 613.36 | 4 823.65 | 8 198.58 | 3.41 | 23.87 |
| 689.09 | 361.03 | 2 527.22 | 1.35 | 9.45 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 5.38; К4 = 18.42; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. | Ц08-03-595-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, 100 шт. | 0.07 | 96 974.80 | 32 227.92 | 6 788.24 | 4 179.90 | 2 255.95 | 291 | 20.37 |
| 59 712.85 | 22 709.65 | 1 589.68 | 98.63 | 6.9041 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 9.1; К4 = 18.42; К5 = 2.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Е33-04-008-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.48 | 13 806.49 | 5 361.19 | 6 627.11 | 3 184.48 | 2 573.37 | 34.9 | 16.752 |
| 6 634.33 | 1 375.05 | 660.03 | 5.6 | 2.688 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.74; К4 = 18.42; К5 = 9.55; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** |
|  |
| 4. | С502-0875 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 1000 м | 0.48 | 30 652.82 |  | 14 713.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | С509-1034 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейн фиксаторный окрашенный, шт. | 2 | 676.08 |  | 1 352.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | С111-3141 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, компл. | 11 | 428.59 |  | 4 714.49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | С509-2958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейн для установки светильников У116 У3К=3,29 по С509-0769, шт. | 7 | 293.14 |  | 2 051.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | С509-1405 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Зажим анкерный марки SO 157.1, шт. | 2 | 214.22 |  | 428.44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | С509-0202 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Бугель тип I (КС-089-1) К=2,96 ПО с509-0181, шт. | 40 | 95.90 |  | 3 836.16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.96; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | С101-2552 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 К=9,31 по С509-0181, м | 44 | 70.38 |  | 3 096.88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.014 | 22 713.75 |  | 317.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | С509-4820 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Фотореле ФР2 У3, шт. | 1 | 1 851.93 |  | 1 851.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.61; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ПРАЙС-ЛИСТ. Светильник СКУ 100В Прайс wwwsd28.ru артикул 240036 цена без НДС 6360руб, шт | 2 | 5 300.00 |  | 10 600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **42 963.37** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **29 266.49** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **29 266.49** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **3 096.88** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **42 963.37** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **42 963.37** |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **69 992.08** | **12 188.03** | **13 027.90** |  | **60.992** |
|  |  | **4 776.93** |  | **19.0421** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **12 464.43** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **8 528.29** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **3 096.88** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 3)** |  |  |  | **4 036.74** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 3)** |  |  |  | **1 960.70** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **96 982.24** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **16 501.17** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **10 488.99** |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **44 776.14** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **12 188.03** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **13 027.90** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **4 776.93** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **96 982.24** |  |  |  |  |
|  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.01** |  |  |  |  |
|  | **С К зоны** |  |  |  | **97 952.06** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой** |  |  |  | **97 952.06** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **20** |  |  | **19 590.41** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **117 542.47** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер строитель МБУ "Дирекция "ПАРТНЁР" П.А.Валов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Глава Зеньковского сельсовета |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Полунина Н.В / |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
|  |
| Объект: | с. Зеньковка Константиновского района Амурской области. Наружное освещение |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ТП15-1 Ф1 ул. Советская 37-49 |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |
| Сметная стоимость: | **169.626** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **74.646** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.083** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **17.614** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-02-370-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн, 1 шт. | 1 | 572.40 | 270.76 | 572.40 | 234.67 | 270.76 | 1.08 | 1.08 |
| 234.67 | 34.81 | 34.81 | 0.13 | 0.13 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.88; К4 = 18.42; К5 = 10.4; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2. | Ц08-03-600-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт. | 1 | 93.29 | 20.83 | 93.29 | 69.81 | 20.83 | 0.34 | 0.34 |
| 69.81 | 2.76 | 2.76 | 0.01 | 0.01 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.89; К4 = 18.42; К5 = 5.41; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Ц08-03-526-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 1 | 748.43 | 7.22 | 748.43 | 307.25 | 7.22 | 1.56 | 1.56 |
| 307.25 |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 5.82; К4 = 1; К5 = 2.57; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4. | Ц08-02-363-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, 1 шт. | 7 | 1 944.77 | 1 171.23 | 13 613.36 | 4 823.65 | 8 198.58 | 3.41 | 23.87 |
| 689.09 | 361.03 | 2 527.22 | 1.35 | 9.45 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 5.38; К4 = 18.42; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | Ц08-03-595-02 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, 100 шт. | 0.07 | 96 974.80 | 32 227.92 | 6 788.24 | 4 179.90 | 2 255.95 | 291 | 20.37 |
| 59 712.85 | 22 709.65 | 1 589.68 | 98.63 | 6.9041 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 9.1; К4 = 18.42; К5 = 2.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | Е33-04-008-03 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.48 | 13 806.49 | 5 361.19 | 6 627.11 | 3 184.48 | 2 573.37 | 34.9 | 16.752 |
| 6 634.33 | 1 375.05 | 660.03 | 5.6 | 2.688 |
|  |  - К2 = 18.42; К3 = 7.74; К4 = 18.42; К5 = 9.55; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ** |
|  |
| 7. | С502-0875 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 1000 м | 0.48 | 30 652.82 |  | 14 713.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | С509-1034 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кронштейн фиксаторный окрашенный, шт. | 4 | 676.08 |  | 2 704.32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | С111-3141 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, компл. | 12 | 428.59 |  | 5 143.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | С509-2958 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Кронштейн для установки светильников У116 У3К=3,29 по С509-0769, шт. | 7 | 293.14 |  | 2 051.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.29; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | С509-1405 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Зажим анкерный марки SO 157.1, шт. | 2 | 214.22 |  | 428.44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | С509-0202 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Бугель тип I (КС-089-1) К=2,96 ПО с509-0181, шт. | 24 | 95.90 |  | 2 301.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.96; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | С101-2552 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 К=9,31 по С509-0181, м | 26 | 70.38 |  | 1 829.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 14. | С501-8190 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.014 | 22 713.75 |  | 317.99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 15. | С509-4820 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Фотореле ФР2 У3, шт. | 1 | 1 851.93 |  | 1 851.93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.61; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16. | С509-0295 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А, шт. | 1 | 652.90 |  | 652.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 17. | С509-5739 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм, шт. | 1 | 633.26 |  | 633.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 18. | Коммерческое пред. Счётчик РиМ 129.01.ВК3 Коммерческое предложение www.zao.dm.ru цена без НДС10146 руб Поправки: М: /1,2, шт | 1 | 8 455.00 |  | 8 455.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ПРАЙС-ЛИСТ. Светильник СКУ 100В Прайс wwwsd28.ru артикул 240036 цена без НДС 6360руб Поправки: М: /1,2, шт | 8 | 5 300.00 |  | 42 400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **83 483.91** |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **30 798.94** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **30 798.94** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **1 829.97** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **83 483.91** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **83 483.91** |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **111 926.74** | **12 799.76** | **13 326.71** |  | **63.972** |
|  |  | **4 814.50** |  | **19.1821** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5)** |  |  |  | **13 081.26** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-5)** |  |  |  | **8 950.34** |  |  |  |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **1 829.97** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 6)** |  |  |  | **4 036.74** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 6)** |  |  |  | **1 960.70** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **139 955.78** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **17 118.00** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **10 911.04** |  |  |  |  |
|  | **Материалы** |  |  |  | **85 800.28** |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **12 799.76** |  |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **13 326.71** |  |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **4 814.50** |  |  |  |  |
|  | **Итого без оборудования и пуско-наладки** |  |  |  | **139 955.78** |  |  |  |  |
|  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.01** |  |  |  |  |
|  | **С К зоны** |  |  |  | **141 355.34** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой** |  |  |  | **141 355.34** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **20** |  |  | **28 271.07** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **169 626.41** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер строитель МБУ "Дирекция "ПАРТНЁР" П.А.Валов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |

IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки (Перечень работ)

монтажные работы по установке уличных светодиодных светильников

 в селе Зеньковка

1. Работы проводить согласно действующим строительным, санитарным, пожарным и другим нормам и правилам. Все работы должны выполняться в соответствии с заданием Заказчика персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую квалификацию.

2. Все оборудование и применяемые материалы должны иметь паспорта или сертификаты качества.

3. Уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполнять силами подрядчика.

4. Обеспечить постоянное присутствие представителя подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

5. Обеспечить выполнение правил Технической безопасности и Охраны труда при выполнении работ.

|  |  |
| --- | --- |
| Общее количество устанавливаемых фонарей | Ориентир |
| **7** | **ул.Шоссейная**  |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №6 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №8 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №10 |
|  | ТП15-10 Ф1 опора №12 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №14 |
|   | ТП15-10 Ф1 опора №16 |
|  | ТП15-10 Ф1 опора №18 |
| **4** | **ул.Шоссейная** |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 9 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 6 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 4 |
|  | ТП15-3 Ф1 опора № 3 |
|   | **ул.Шоссейная** |
| **6** | ТП15-3 Ф2 опора № 3 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 6 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 8 |
|  | ТП15-3 Ф2 опора № 10 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 12 |
|   | ТП15-3 Ф2 опора № 15 |
| **2** | **ул.Новая** |
|   | ТП15-9 Ф2 опора № 2 |
|  | ТП15-9 Ф2 опора № 4 |
| **7** | **Ул.Советская** |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 1 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 3 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 5 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 7 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 9 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 11 |
|  | ТП15-1 Ф1 опора № 13 |
| **3** | **Пер.Молодёжный** |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 1/1 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 1/3 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 6 |
| **3** | **Пер.Инженерный** |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 16 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 15 |
|  | ТП15-5 Ф2 опора № 13 |
|  | **Пер.Колхозный** |
| **2** | ТП15-3 Ф2 опора № 1/1 |
|  | ТП15-3 Ф2 опора № 2/2 |
| **Всего: 34 шт.** |  |

Требования к результатам работ:

Все монтажные работы должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией, представленной в составе документации об аукционе, нормативно-технической документацией, требованиями контракта и действующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил.

Подрядчик контракта должен гарантировать:

- качество выполнения всех работ согласно сметной документации;

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями – производителями (изготовителями) и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- уборка и вывоз мусора, строительных материалов с объекта выполнения работ выполняется силами подрядчика.

Условия выполнения работ

Работы производить в соответствии со сметной документацией, предоставляемой За­казчиком.

Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выпол­нения работ, качеством используемых материалов и результатами работ, в том числе беспре­пятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительскую доку­ментацию.

*Гарантии качества по сданным работам*

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по контракту в полном объеме в соответствии со сметной документацией, качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации обязательной при выполнении работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ – 5 (пять) лет со дня сдачи результата работ Заказчику.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика.

*Порядок сдачи и приемки результатов работ:*

Выполненные работы принимаются после осмотра представителем Заказчика выпол­ненных работ, подписания справок об объемах выполненных работ и составления акта при­емки по форме КС-2 и КС-3. В случае некачественного выполнения работ Заказчик совмест­но с Подрядчиком (представителем Подрядчика) составляют акт с указанием объема и сум­мы невыполненных работ. Акт является документом на перерасчет суммы оплаты по кон­тракту.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

На оплату Подрядчик к счетам прилагает акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3.

Срок выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта в течение тридцати календарных дней (с правом досрочного выполнения работ). Гарантия на весь объем выполняемых работ составляет не менее 5 (пяти) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки работ, в том числе по итогам устранения выявленных недостатков.

Особые условия

Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы в случае наличия соответствующих требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Наименование заказчика: администрация Зеньковского сельсовета Константиновского района

Предмет контракта: выполнение работ по точечной установке уличных светодиодных светильников в селе Зеньковка

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | В соответствии с проектом муниципального контракта |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | Сметный методПрименение методов определения начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренных ч.1 ст.22 Закона № 44-ФЗ, невозможно по следующим основаниям:Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, затратный метод не возможны к применению, так как в соответствии с положениями МДС 81-35.2004, утвержденным постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», определение стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (далее – строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а также формирование цен на строительную продукцию осуществляется на основании указанного выше МДС 81-35.2004.Проектно-сметный метод – в соответствии с положениями ст.22 федерального закона № 44-ФЗ данный метод обоснования цены применяется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора на основании проектной документации. В соответствии с ч.12 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применяется иной метод – сметный |
| Расчет НМЦК  | НМЦК определена в размере 926916,09 (Девятьсот двадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 09 копеек на основании локальных смет (прилагается) |

|  |
| --- |
|  |

СМЕТЫ